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Настоящие технические условия распространяются на аптечку первой помощи «МИНИ» для индивидуального пользования (далее – аптечка), предназначенную для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему на производстве или в домашних условиях.

Аптечка изготавливается трех видов комплектации: перечень № 1, перечень №2 и перечень №3.
Вид климатического исполнения - У3 по ГОСТ 15150.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 2б в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г.  № 4н) и по ГОСТ 31508.
Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.                

Пример записи аптечки  при заказе и в другой документации: 

«Аптечка первой помощи «МИНИ» № 2,  ТУ 9398 –041 –10973749 –2015»,  где № 2 – вид комплектации аптечки.


1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Аптечка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежам, утвержденным в установленном порядке. 

1.2  Основные параметры и характеристики

1.2.1  Габаритные размеры футляров должны быть, не более:                  из листов полипропилена (1) – (175 х 63 х 75) мм, из полипропилена (2) – (110 х 130 х 45) мм, из материала Оксфорд 210 или полиэстера  600 D (3) - (195 х 145 х 70) мм.
1.2.2  Масса укомплектованной аптечки должна быть не более 0,3 кг.
1.2.3 Футляры должны быть изготовлены:

(1) – из листов полипропилена по ТО 01- Р 50962.
(2) – из полипропилена ТУ2211-015-00203521-99 марки 01030 или ТУ2211-051-05796653-99 марки 21030-16Н или ТУ2211-136-05766801-2006 марки РР1365S или РР1300R, ТУ2211-074-05766563-2005 марки 01270, ТУ2211-001-14596232-2012 марки РРН250ПЗ/2, из полипропилена и его сополимеров по ГОСТ 26996. 

Применяемые  красители: ВСК-ПО-Г-2-004-П – белый, ВСК-ПО-Г-2-239-П – оранжевый и других цветов при условии наличия токсикологического заключения.

(3) - из материала Оксфорд 210 или полиэстера  600 D c  пропиткой на основе ПВХ. 
1.2.4  На поверхности футляра (1) не должно быть загрязнений, отслоений, потертостей. Не допускаются разрывы и сквозные отверстия. 

На футляре (2) не допускаются трещины, сколы и отслоения, потертости.

У футляра (3) аптечки не допускается деформация материала по линии шва и пропуск стежка. Искривление строчки от конструктивной линии не более 1 мм. 

1.2.5  Конструкция должна обеспечивать свободное открывание футляра и надежную фиксацию его в закрытом положении.

1.2.6 Лекарственные средства и медицинские изделия (далее – вложения) должны свободно размещаться и извлекаться из футляра аптечки, обзор и доступ к ним не должен быть затруднен, укладка вложений не должна препятствовать плотному закрытию футляра. 

1.2.7 Вложения, входящие в аптечку, должны соответствовать требованиям нормативной документации на их изготовление и иметь сертификаты соответствия  для лекарственных средств и изделий, подлежащих обязательной сертификации. При комплектовании аптечек срок годности вложений должен составлять не менее 70 % от полного срока годности, указанного в соответствующих документах.

Срок годности аптечки устанавливается по наименьшему сроку  годности медицинского изделия или лекарственного средства, входящего в его состав.
1.2.8 Устойчивость аптечки к воздействию климатических факторов при эксплуатации должна соответствовать исполнению У категории 3  по             ГОСТ 15150.

1.2.9  Аптечка должна быть устойчива к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании и обладать вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.
1.2.10  Аптечка в транспортной упаковке должна быть устойчива к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, а так же должна быть устойчива к воздействию 
климатических факторов при хранении и соответствовать условиям - 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +25°С.
1.3  Комплектность

1.3.1  В комплект аптечки должны входить:

- футляр;

- перечень вложений (для футляров (2) или (3));
- вложения согласно перечню (приложение Б);
- упаковочный лист. 

Допускается текст упаковочного листа и перечня вложений размещать на один лист.   
1.4  Маркировка. 

1.4.1 Маркировка аптечки должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и должна быть нанесена на:

- транспортный ярлык;

- упаковочный лист.
Текст упаковочного листа и перечня вложений допускается размещать на футляре или  вкладывать внутрь футляра  и/или размещать его под термоусадочную пленку на футляре или вкладывать в пакет. 

 Допускается текст упаковочного листа и перечня вложений наносить непосредственно на футляр. 
Допускается нанесение штрих-кода и других изображений и надписей.

1.4.2 Упаковочный лист должен включать в себя следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его страну и адрес;

- адрес места производства;
- наименование изделия и обозначение настоящих технических условий;

- номер и дата регистрационного удостоверения;

- номер партии;

- дата упаковывания и срок годности;

- условия хранения;
- условия утилизации;

- штамп контролера отдела контроля качества (ОКК).
Допускается нанесение дополнительной информации.

1.4.3   На каждую единицу транспортной тары наносится маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Хрупкое. Осторожно» и приклеивается транспортный ярлык, который должен включать в себя следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его страны и адреса;

- товарный знак;
- наименование изделия и обозначение настоящих технических

  условий;
- номер партии и количество упаковочных единиц;

- дата упаковывания  и срок годности аптечки; 

- штамп ОКК;

- надпись: «Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от (5( до (25(С».

1.4.4 Маркировка может быть нанесена любым методом, обеспечивающим качественное изображение.

1.5  Упаковка.
1.5.1  Аптечка, укомплектованная согласно п. 1.4.1, должна быть упакована в  пленку полиэтиленовую термоусадочную  по ГОСТ 25951 или              в пакеты полиэтиленовые из пленки по ГОСТ 10354 или в пакеты по               ГОСТ Р 50962. Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность аптечки.

1.5.2 При транспортировании аптечки укладывают в коробки из картона по ГОСТ Р 52901 размерами по ГОСТ 21140 с оклеиванием липкой лентой по ГОСТ 20477 или клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251. 

1.5.3  Укладка аптечек в коробки должна исключать возможность их свободного перемещения при транспортировании, пустое пространство должно быть заполнено бумажной или картонной макулатурой.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 В условиях эксплуатации аптечка безвредна. Работа с аптечкой не  требует особых мер предосторожности.

2.2 Токсические и пожаро- взрывоопасные свойства аптечки не выражены.
2.3 Вложения аптечки должны применяться только в соответствии с рекомендациями по применению.

2.4 Производственные помещения по изготовлению аптечки должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

2.5 Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.
2.6 Условия труда работающих должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. 

2.7 При производстве аптечки, образующиеся отходы складируются и  утилизируются в установленном порядке.


3  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1 Аптечка должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящих технических условий.

3.2 Аптечка должна подвергаться приемо-сдаточным, периодическим испытаниям периодическим и квалификационным испытаниям.

3.3 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия  аптечек. Партией считается количество аптечек суточной или сменной выработки, оформленных одним документом о качестве.

Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- обозначение настоящих ТУ;
- номер партии и штамп ОКК;
- дату упаковывания;
- результаты испытаний;
3.4  Для проверки  отбирают 1% от партии методом случайной выборки, но не менее трех единиц и подвергают  их контролю на соответствие требованиям пп. 1.2.1 – 1.2.7; 1.3 – 1.5.

3.5  Партия считается принятой, если  каждое изделие из выборки соответствует требованиям настоящих технических условий. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, проводится повторная проверка на удвоенном количестве изделий, взятых из той же партии. Результаты повторных испытаний  распространяются на всю партию.
3.6  Периодическим испытаниям подвергаются аптечки, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. Для проверки отбирают  1% единиц упаковки, но не менее 3-х единиц. Из каждой единицы упаковки отбирают 1 аптечку методом случайной выборки.

3.7  Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в три года, за исключением проверки требований  пп.1.2.8 -1.2.10, испытания по которым должны быть проведены на  образцах установочной серии и в дальнейшем при изменении конструкции, материалов, технологии изготовления или упаковки. 

3.8 Если при периодических испытаниях будет установлено несоответствие аптечек хотя бы по одному пункту технических требований, то результаты испытаний считают неудовлетворительными  и проводят повторные испытания на удвоенном  количестве изделий по данному показателю. При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний результаты считаются окончательными.

3.9  Квалификационные испытания проводят на установочной (первой промышленной) партии в объеме периодических испытаний. 


4  МЕТОДЫ  ИСПЫТАНИЙ
4.1  Методы испытаний аптечки должны соответствовать требованиям, указанным в настоящих технических условиях. 

Перечень  инструментов и оборудования, необходимых для контроля аптечки приведен в Приложении В.

Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме испытаний на воздействие климатических факторов.

4.2 Проверку внешнего вида (п.1.2.4.) и упаковки (п.1.5.) проводят визуально.

4.3 Проверку габаритных размеров (п.1.2.1) проводят линейкой металлической по ГОСТ 427 с пределами допускаемых погрешностей измерений ± 0,5 мм.
4.4 Проверку массы аптечки (п. 1.2.2) проводят путем взвешивания на весах неавтоматического действия по ГОСТ Р 53228.
4.5 Проверку материала футляра (п.1.2.3.) и соответствия вложений требованиям НД (п.1.2.7)  проводят по документам поставщиков.

4.6 Проверку конструкции (п.1.2.5.) и укладки вложений (п.1.2.6.) проводят визуально и опробованием.

4.7  Проверку устойчивости аптечки к климатическим воздействиям при эксплуатации,  транспортировании и хранении  (п.1.2.8., п.1.2.10.)  проводят по ГОСТ Р 50444. Время выдержки в камере тепла и холода при крайних значениях температур по 2 часа, время выдержки в камере влаги – 4 суток. 

Результаты считаются положительными, если после выдержки  в нормальных климатических условиях в течение 24 ч, изменение внешнего вида или нарушение упаковки не наблюдается и аптечки соответствуют требованиям пп. 1.2.4; 1.2.5. 

4.8 Проверку устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании (п.1.2.9) проводят по ГОСТ Р 50 444 на 
испытательном стенде в положении, в котором  изделие находится при эксплуатации, в диапазоне частот (10-55) Гц, амплитуда перемещения 0,35 мм, пиковое ударное ускорение  100 м/с2 (10  g), длительность действия ударного ускорения  16 мс.

Результаты испытаний считаются положительными, если аптечка соответствует требованиям п.п.1.2.4, 1.2.5.

4.9 Проверку комплектности (п.1.3) проводят согласно Перечню вложений внешним осмотром и сличением с документацией.

4.10 Проверку маркировки (п.1.4) проводят визуально сличением этикетки аптечки и транспортной упаковки  с документацией (ТУ).

4.11 Проверку срока годности аптечки (п.1.2.7)  проводят визуально по паспортам и сертификатам предприятий-поставщиков, удостоверяющим качество и годность вложений. 
4.12 Проверку соответствия аптечки комплекту документации (п.1.1) проводят при операционном контроле путем сличения с требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приемке изделий предприятием-изготовителем.
5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1  Транспортирование упакованных аптечек осуществляется  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2  Аптечка должна храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях по условиям хранения 1  по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +25°С.
6  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Применять согласно рекомендациям по применению и индивидуальной инструкции по применению на каждое вложение. 

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие аптечки требованиям настоящих технических условий при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Cрок годности аптечки – не менее 18 месяцев с даты упаковывания. 

8  УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Медицинские изделия и футляр с истекшим сроком годности относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

8.2 Использованные медицинские изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

8.3 Лекарственные средства с истекшим сроком годности, отходы от лекарственных препаратов относятся к отходам класса Г и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в настоящих технических условиях
	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические

	ГОСТ 10534-82
	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов.

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, транспортирования, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	ГОСТ 18251-87
	Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

	ГОСТ 20477-86
	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.

	ГОСТ 21140-88
	Тара. Система размеров

	ГОСТ 25951-83
	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические  условия.

	ГОСТ 26996-86
	Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия.

	ГОСТ 28250-89
	Полистирол ударопрочный. Технические условия.

	ГОСТ 31508-2012
	Изделия медицинские. Классификация зависимости от потенциального риска  применения. Общие требования.

	ГОСТ Р 50444-92  
	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие  технические условия.

	ГОСТ Р 50962-96
	Посуда и  изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия.

	ГОСТ Р 52901-2007
	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.

	ГОСТ Р 53228-2008
	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и  технические требования. Испытания

	ТУ 2211-015-00203521-99  
	Каплен (полипропилен).

	ТУ 2211-051-05796653-99  
	Полипропилен.                                                                 

	СанПиН 2.1.7.2790-10 


	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 9 декабря 2010 г. № 163).


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ №1,
 входящих в «Аптечку первой помощи «МИНИ»

для индивидуального пользования.
	№
	Наименование вложений
	Вид документа
	Производитель/Держатель РУ
	Вид упак.
	Кол-во, 
шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме                     (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке

	1.1
	Анальгин 

500 мг №10 

таблетки
	ЛС-000487 

Р N001051/01

Р N002062/01

Р N000530/01

ЛСР-007019/08

Р N000351/01

Р N003134/01


	АО «ПФК «Обновление», Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

АО «Медисорб», Россия

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

ОАО «Авексима», Россия

АО «Органика», Россия

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия
	уп
	1

	1.2
	Ацетилсалициловая кислота 

500 мг  № 10

 таблетки
	Р N002248/01 

ЛС-001533

P N002019/01
Р N001715/01

P N003119/01

ЛСР-008701/10

Р N003846/01

Р N001190/01
	ОАО «Уралбиофарм», Россия

АО «ПФК Обновление», Россия

Акционерное общество "Медисорб", Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия
Открытое акционерное общество "Авексима", Россия

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

АО "Татхимфармпрепараты» Россия
	уп
	1

	2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран

	2.1
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или 

5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или

Бинты марлевые медицинские стерильные 

или 

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014
или

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

или

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-84317334-2009)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2007/01317

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/08341

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № РЗН 2015/2552

РУ № РЗН  2015/2558

РУ № РЗН 2018/6790
РУ № ФСР 2009/05412 
	ООО «ЭВТЕКС», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», Россия
ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

АО «КПТФ», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика", Россия

ООО "ПКФ ВераМед", Россия
	шт
	1

	2.2
	Бинт марлевый медицинский нестерильный

 5м х 10см или

5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или

Бинты марлевые медицинские нестерильные 

или

 Бинты марлевые медицинские нестерильные по 

ТУ 9393-005-10715071-2014
или

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

или

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-84317334-2009)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2007/01317

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/08341

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № РЗН 2015/2555

РУ № РЗН 2015/2557

РУ № РЗН 2018/7015 

РУ № ФСР 2009/05412 
	ООО «ЭВТЕКС», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», Россия
ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

АО «КПТФ», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика", Россия

ООО "ПКФ ВераМед", Россия
	шт
	1

	2.3
	Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой  1% 10 мл 


	ЛС-001455 

ЛС-002016

ЛСР-008757/09

ЛП-001921

ЛСР-004411/10

ЛСР-010404/09

       
	АО «ПФК «Обновление», Россия;

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», Россия

ОАО «Самарамедпром», Россия;

 ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

ООО «Гиппократ», Россия

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия


	фл. 
	1


	2.4
	Лейкопластырь 

бактерицидный,

 не менее 1,9  х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  

или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 лейкопластырь Верофарм  или

Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ BY 390287860.001-2006)

или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip
	РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

ТУ 9393-017-45961725-2010

РУ № ФСР 2008/03213

РУ № РЗН 2014/1599

РУ № ФСЗ 2011/11252
	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Беларусь

"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия
	шт.
	3

	3. Средства при болях в сердце

	3.1
	Валидол или валидол с глюкозой или валидол Авексима 60 мг № 6          или № 10 таблетки
	Р N002535/01 

Р N000085/01

 Р N003613/01

Р N001400/01

ЛСР-010613/09

Р N003928/01

ЛП-000612

ЛС-001117

ЛСР-010613/09

ЛС-001494

Р N003674/01
	ОАО «Фармстандарт –Лексредства», Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия

ОАО «Уралбиофарм», Россия

ОАО «Марбиофарм», Россия

АО "ПФК Обновление", Россия

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия

ЗАО "Алтайвитамины", Россия

ЗАО "Медисорб", Россия
	уп
	1

	4. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.

	4.1
	Уголь

 активированный 

250 мг № 10 

таблетки
	Р N002061/01

Р N001289/01

Р N002523/01

P N001033/01

ЛП-004530

ЛП-002132

ЛП-000178

ЛСР-006128
	ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия 

Акционерное общество «Медисорб», Россия

ОАО «Уралбиофарм», Россия

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

ЗАО "ВИФИТЕХ", Россия

АО "ПФК "Обновление", Россия

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия


	уп
	1

	5. Средства при обмороке (коллапсе)

	5.1
	Аммиака раствор 

10% 10 мл или 40 мл,

или

Салфетка для стимуляции дыхания «РАДИАН» по ТУ 9398-001-86566053-2009

 или 

Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012
	ЛС-000163

ЛСР-005107/10

ЛП-000113

ЛП-003581

ЛП-000722

ЛСР-010398/09

ЛСР-001759/09

РУ №ФСР 2009/06146

РУ № РЗН 2013/847

	ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия;

ООО «Гиппократ», Россия;

АО «ПФК «Обновление», Россия;

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

ОАО «Самарамедпром», Россия

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия

ООО «РАДИАН-МЕД», Россия

ООО "ЭВТЕКС", Россия

	фл./

шт.
	1


Примечание: 
Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.
При использовании любого средства аптечку срочно нужно пополнить.
ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ №2,
 входящих в «Аптечку первой помощи «МИНИ»

для индивидуального пользования.
	№
	Наименование вложений
	Вид документа
	Производитель/Держатель РУ
	Вид упак.
	Кол-во, 

шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травме                     (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке

	1.1
	Цитрамон  П 

№ 6 или № 10

таблетки
	P N 003262/01

P N 001075/01

P N 000499/01

P N 000804/01

ЛСР-000021

Р N002640/01
	АО «Медисорб», Россия;

ОАО «Мосхимфармпрепараты» им.Н.А.Семашко», Россия;

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия;

ОАО «Дальхимфарм», Россия;

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия

ОАО "Уралбиофарм", Россия
	уп
	1

	1.2
	Ацетилсалициловая кислота 

500 мг  № 10

 таблетки
	Р N002248/01 

ЛС-001533

P N002019/01

Р N001715/01

P N003119/01

ЛСР-008701/10

Р N003846/01

Р N001190/01
	ОАО «Уралбиофарм», Россия

АО «ПФК Обновление», Россия

Акционерное общество "Медисорб", Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

ОАО "Ирбитский химфармзавод", Россия
Открытое акционерное общество "Авексима", Россия

ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия

АО "Татхимфармпрепараты» Россия
	уп
	1

	2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран

	2.1
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или 

5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или

Бинты марлевые медицинские стерильные 

или 

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014

или

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

или

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-84317334-2009)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2007/01317

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/08341

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № РЗН 2015/2552

РУ № РЗН  2015/2558

РУ № РЗН 2018/6790

РУ № ФСР 2009/05412 
	ООО «ЭВТЕКС», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», Россия
ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

АО «КПТФ», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика", Россия

ООО "ПКФ ВераМед", Россия
	шт
	1

	2.2
	Бинт марлевый медицинский нестерильный

 5м х 7см или

5м х 5см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или

Бинты марлевые медицинские нестерильные 

или

 Бинты марлевые медицинские нестерильные по 

ТУ 9393-005-10715071-2014

или

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 8158-019-44881728-2016

или

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-84317334-2009)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2007/01317

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/08341

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № РЗН 2015/2555

РУ № РЗН 2015/2557

РУ № РЗН 2018/7015 

РУ № ФСР 2009/05412 
	ООО «ЭВТЕКС», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», Россия
ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

АО «КПТФ», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО «ХБК Навтекс», Россия

ООО "Емельянъ Савостинъ. Ватная фабрика", Россия

ООО "ПКФ ВераМед", Россия
	шт
	1

	2.3
	 Салфетки антисептические спиртовые не менее

 3 х 6 см

(Салфетки антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) 

или

Салфетка спиртовая APEXMED)

 или

Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные)
	ТУ 9393-001-51276525-00

РУ № ФСР2009/05438

РУ № ФСЗ 2009/05782

ТУ 9398-002-68845281-2013

РУ № РЗН 2014/1695
	ООО «М.К. Асептика», Россия

 «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекши Продактс Ко., Лтд.», Китай

ООО «Фармэль», Россия 
	шт. 
	3



	2.4
	Лейкопластырь 

бактерицидный,

 не менее 1,9  х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  

или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 лейкопластырь Верофарм  или

Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ BY 390287860.001-2006)

или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip
	РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

ТУ 9393-017-45961725-2010

РУ № ФСР 2008/03213

РУ № РЗН 2014/1599

РУ № ФСЗ 2011/11252
	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Беларусь

"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия
	шт.
	3

	3. Средства при болях в сердце

	3.1
	Валидол или валидол с глюкозой или валидол Авексима 60 мг № 6          или № 10 таблетки
	Р N002535/01 

Р N000085/01

 Р N003613/01

Р N001400/01

ЛСР-010613/09

Р N003928/01

ЛП-000612

ЛС-001117

ЛСР-010613/09

ЛС-001494

Р N003674/01
	ОАО «Фармстандарт –Лексредства», Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия

ОАО «Уралбиофарм», Россия

ОАО «Марбиофарм», Россия

АО "ПФК Обновление", Россия

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия

ЗАО "Алтайвитамины", Россия

ЗАО "Медисорб", Россия
	уп
	1

	4. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.

	4.1
	Уголь

 активированный 

250 мг № 10 

таблетки
	Р N002061/01

Р N001289/01

Р N002523/01

P N001033/01

ЛП-004530

ЛП-002132

ЛП-000178

ЛСР-006128
	ОАО «Ирбитский химфармзавод», Россия 

Акционерное общество «Медисорб», Россия

ОАО «Уралбиофарм», Россия

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия

АО «Татхимфармпрепараты», Россия

ЗАО "ВИФИТЕХ", Россия

АО "ПФК "Обновление", Россия

Открытое акционерное общество "Авексима", Россия


	уп
	1

	5. Средства при обмороке (коллапсе)

	5.1
	Аммиака раствор 

10% 10 мл или 40 мл,

или

Салфетка для стимуляции дыхания «РАДИАН» по ТУ 9398-001-86566053-2009

 или 

Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012
	ЛС-000163

ЛСР-005107/10

ЛП-000113

ЛП-003581

ЛП-000722

ЛСР-010398/09

ЛСР-001759/09

РУ №ФСР 2009/06146

РУ № РЗН 2013/847

	ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия;

ООО «Гиппократ», Россия;

АО «ПФК «Обновление», Россия;

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

ОАО «Самарамедпром», Россия

ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия

ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», Россия

ООО «РАДИАН-МЕД», Россия

ООО "ЭВТЕКС", Россия

	фл./

шт.
	1


ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ №3,
 входящих в «Аптечку первой помощи «МИНИ»

для индивидуального пользования.
	№
	Наименование вложений
	Вид документа
	Производитель
	Вид упак.
	Кол-во, 

шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран

	1
	Салфетки кровоостанавливающие, размер не менее 6 х 10 см

(Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008 в исполнении «Фармитекс-Гем ИАк»

или

Салфетки гемостатические из нетканого материала с липкими краями и без, стерильные «Колетекс-гем» по ТУ 9393-008-58223785-2005 
или

Салфетки гемостатические с альгинатом натрия, ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АК» и альгинатом натрия, ε-аминокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011 
или

Средство перевязочное гидрогелевое «ЭверсЛайф», стерильное по ТУ 9393-008-14959781-2014 вариант исполнения «ЭверсЛайф-Гемо»)


	
РУ № ФСР 2009/04116

РУ № ФСР 2010/08240

РУ № ФСР 2011/11523

РУ № РЗН 2016/4097
	ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

ООО «КОЛЕТЕКС», Россия

ООО «КОЛЕТЕКС», Россия

ООО «ЭВТЕКС», Россия


	уп.
	1

	2
	Салфетки атравматические, размер не менее 6 х 10 см

(Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные «Фармитекс» по ТУ 9393-003-59132234-2008 в исполнении «Фармитекс-ДЛРА»    
или
 Салфетки атравматические из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные «Колетекс» по ТУ 9393-001-58223785-2005 или

Салфетки стерильные «Колетекс» по ТУ 9393-002-58223785-2005)


	РУ № ФСР 2009/04116

РУ № ФСР 2010/08239

РУ № ФСР 2010/08188
	ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

ООО «КОЛЕТЕКС», Россия

ООО «КОЛЕТЕКС», Россия


	уп.
	1

	3
	 Салфетки антисептические спиртовые не менее

 3 х 6 см

(Салфетки антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильные «М.К.Асептика» спиртовые (70% этиловый спирт) 

или

Салфетка спиртовая APEXMED)

 или

Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные)
	ТУ 9393-001-51276525-00

РУ № ФСР2009/05438

РУ № ФСЗ 2009/05782

ТУ 9398-002-68845281-2013

РУ № РЗН 2014/1695
	ООО «М.К. Асептика», Россия

 «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекши Продактс Ко., Лтд.», Китай

ООО «Фармэль», Россия 
	шт.
	2

	4
	Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

(Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский

или 

Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импекс-Мед» 

 или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах  

 или

Лейкопластырь Верофарм 
 или

Пластырь медицинский фиксирующий)

или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip
или

Лейкопластыри медицинские фиксирующие
	РУ № ФСЗ 2008/01442

РУ № ФСЗ 2008/02807

РУ № ФСЗ 2008/01959

ТУ 9393-015-45961725-2009

РУ № ФСР 2009/05363

РУ № ФСЗ 2010/07988

РУ № ФСЗ 2011/11252

РУ № ФСЗ 2008/01645
	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«ФармЛайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия

«ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.», Китай

"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь
	шт.
	1

	5
	Лейкопластырь 

бактерицидный,

 не менее 1,9 см  х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  

или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 лейкопластырь Верофарм  или

Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ BY 390287860.001-2006)

или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip
	
РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

ТУ 9393-017-45961725-2010

РУ № ФСР 2008/03213

РУ № РЗН 2014/1599

РУ № ФСЗ 2011/11252
	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

ПАО «ВЕРОФАРМ», Россия

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь

"СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия
	уп.
	2


Примечание: 

Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.

При использовании любого средства аптечку срочно нужно пополнить.
ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень

оборудования, необходимого для проведения испытаний.

	Наименование
	Основные характеристики или обозначения

	1. Весы 
	Предел взвешивания 3 кг, допускаемая погрешность измерения ±0,1г.

	2.Линейка металлическая
	ГОСТ 427 – 75

	3. Камера тепла и холода
	Диапазон температур от минус 50(С плюс 50(С, допустимое отклонение температуры от установленного значения не более +3(С. Относительная влажность воздуха до 100%, допустимое отклонение влажности от установленного значения не более + 3%.

	4. Стенд имитации механических воздействий
	Диапазон часто (10-55) Гц

Амплитуда перемещения не менее 0,35мм

Пиковое ускорение 100 м/с2


Примечание. Допускается применение иных приборов не снижающих точности измеряемых величин, указанных в настоящих ТУ.
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