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Настоящие технические условия распространяются на аптечку первой помощи  общего назначения АОН-«ФЭСТ» (далее - аптечка), предназначенную для оказания само- и взаимопомощи в семье, проживающей в одной квартире (без ограничения по количеству).
Класс, в зависимости от потенциального риска применения - 1 по           ГОСТ 31508.

Условия эксплуатации аптечки должны соответствовать климатическому  исполнению У  категории 3 ГОСТ  15150.

Пример обозначения аптечки  при заказе и в другой документации: «Аптечка первой помощи АОН - «ФЭСТ»  ТУ 9398 –039 –10973749 –2009».

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Аптечка  должна  соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2  Основные параметры и характеристики.
1.2.1  Габаритные размеры футляра должны соответствовать размерам, мм, не более: 310 х 270 х 120.
1.2.2  Масса укомплектованной аптечки должна быть не более 1,7 кг.

1.2.3  Футляр аптечки  должен быть изготовлен из нетоксичных и разрешенных к применению в медицинской практике материалов.

1.2.4  На футляре не допускаются трещины, сколы и отслоения, потертости, следы от толкателей и вставок высотой или глубиной более 1 мм, короблений более 1% от габаритных размеров, выступ литников более чем        на 1 мм.

1.2.5  Конструкция замков и петель должна обеспечивать свободное открывание футляра и надежную фиксацию его в закрытом положении.

1.2.6  Лекарственные средства и медицинские изделия (далее – вложения) должны свободно размещаться и извлекаться из футляра аптечки, обзор и доступ к ним  не должен быть затруднен, укладка вложений не должна препятствовать плотному закрытию футляра. 
1.2.7  Вложения, входящие в аптечку, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на их изготовление и
иметь сертификаты соответствия  для лекарственных средств и изделий, подлежащих обязательной сертификации. При комплектовании аптечек срок годности вложений должен составлять не менее 70 % от полного срока годности, указанного в соответствующих документах.   

Срок годности аптечки устанавливается по наименьшему сроку  годности лекарственного средства.
Допускается увеличение или уменьшение перечня вложений по согласованию с заказчиком.

1.2.8  Устойчивость аптечек к воздействию климатических факторов  при эксплуатации должна соответствовать исполнению У категории 3  по                 ГОСТ 15150.

1.2.9 Аптечки должны быть устойчивы к воздействию механических факторов при эксплуатации и обладать виброустойчивостью и удароустойчивостью в режимах группы 2 по ГОСТ Р 50444.

1.2.10 Аптечки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов при транспортировании по  условиям хранения  5  ГОСТ 15150.

1.2.11 Аптечки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию механических факторов при транспортировании в соответствии с ГОСТ Р 50444.
1.3  Комплектность

1.3.1  В комплект аптечки должны входить:

· футляр; 

· перечень вложений (Приложение Б);

· вложения согласно  перечню;

· правила оказания первой само- и взаимопомощи - 1;

· упаковочный лист - 1.

Допускается  текст упаковочного листа, правил  и перечня вложений размещать на один лист и вкладывать вовнутрь футляра  и/или размещать его под термоусадочную пленку на футляре.

1.4 Маркировка 

1.4.1 Маркировка аптечки должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и должна быть нанесена на упаковочный лист и транспортный ярлык. Допускается нанесение штрих-кода и других изображений и надписей, например, рекламного характера.

1.4.2 Упаковочный лист должен включать  в себя следующую информацию:

· наименование предприятия-изготовителя, его страну и адрес;

· товарный знак;

· наименование изделия;

· обозначение настоящих технических условий;

· номер регистрационного удостоверения;

· номер партии;

· дату упаковывания (месяц, год) и срок годности аптечки;                                                                                        

· штамп ОКК.

1.4.3  На каждую единицу транспортной тары наносится маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Осторожно, хрупкое» и приклеивается транспортный ярлык, который должен включать в себя следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его страны и адреса;

- товарный знак;

- наименование изделия и обозначение настоящих технических условий;

- номер партии и количество упаковочных единиц;

- дату упаковывания (месяц, год) и срок годности аптечки;  

- штамп ОКК;

- надпись: «Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от (5( до (25( С и относительной влажности 80% при (25(С».

1.4.5 Маркировка может быть нанесена любым методом, обеспечивающим качественное изображение.

 1.5  Упаковка

1.5.1  Аптечка, укомплектованная согласно п. 1.4.1, должна быть упакована в  пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951  или в пакеты полиэтиленовые из пленки по ГОСТ 10354 или в пакеты по                    ГОСТ Р 50962.  
Аптечки группируются по несколько штук и упаковываются в картонные коробки или в пленку полиэтиленовую термоусадочную.  

Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность аптечки.

1.5.2 Укладка аптечек должна исключать возможность их свободного перемещения при транспортировании.
2  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1 Аптечки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящих   технических условий.

2.2  Аптечки должны подвергаться приемо-сдаточным и периодическим испытаниям.
2.3   Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия  аптечек. Партией считается количество аптечек, изготовленных за месяц, оформленных одним документом о качестве.
2.4  Для проверки  отбирают 1% от партии методом случайной выборки, но не менее трех единиц и подвергают их контролю на соответствие требованиям пп. 1.2.1 – 1.2.7; 1.3 – 1.5.

2.5  Партия считается принятой, если  каждое изделие из выборки соответствует требованиям настоящих технических условий. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, проводится повторная проверка на удвоенном количестве изделий, взятых из той же партии. Результаты повторных испытаний  распространяются на всю партию.

2.6  Периодическим испытаниям подвергаются аптечки, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. Для проверки отбирают  1% единиц упаковки, но не менее 3-х единиц. Из каждой единицы упаковки отбирают 1 аптечку методом случайной выборки.

2.7  Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в три года, за исключением проверки требований  пп.1.2.8 -1.2.11, испытания по которым должны быть проведены на  образцах установочной серии и в дальнейшем при изменении конструкции, материалов, технологии изготовления или упаковки.

2.8   Если при периодических испытаниях будет установлена несоответствие аптечек хотя бы по одному пункту технических требований, то результаты испытаний считают неудовлетворительными  и проводят повторные испытания на удвоенном  количестве изделий по данному показателю. При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний результаты считаются окончательными.

3   МЕТОДЫ  ИСПЫТАНИЙ

3.1  Методы испытаний аптечки должны соответствовать требованиям, указанным в  настоящих технических условиях. Перечень  инструментов и оборудования, необходимых для контроля аптечки приведен в            Приложении В.

Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме испытаний на воздействие климатических факторов.

3. 2  Проверка  по пп. 1.2.4, 1.4, 1.5  проводится  визуально.
3.3   Проверка  размеров по пп. 1.2.1; 1.2.4  производится  линейкой металлической по ГОСТ 427,  штангенциркулем по ГОСТ 166.

3.4  Проверка массы по пп.1.2.2 проводится на весах  неавтоматического действия по ГОСТ Р 53228 (предел взвешивания весов – 15 кг, цена деления шкалы – 0,001 кг).

3.5 Проверку соответствия вложений требованиям НД (п.1.2.7) проводят по паспортам и сертификатам  на каждое изделие, указанное в приложении Б.

 Проверку  материала футляров (п.1.2.3)  проводят рассмотрением сопроводительной документации на материалы и сличением с токсикологическим заключением. 

3.6  Проверка по п 1.2.5, 1.2.6 проводится опробованием.

3.7  Проверка  воздействия климатических факторов при эксплуатации по п. 1.2.8  должна проводиться по ГОСТ 50444. 

Время выдержки в камере тепла и холода – по 2 ч. 

При этом аптечки проверяют на соответствие требованиям п.п. 1.2.4, 1.2.5. 

Проверка воздействия климатических факторов при транспортировании (п.1.2.10) по ГОСТ Р 15150 проводится  на аптечках, упакованных в транспортную упаковку. 
Время выдержки в камере тепла и холода – по 2 ч. Время выдержки в камере влаги – 4 суток.  Время выдержки при нормальных климатических условиях не менее 4 ч.

После каждого вида испытаний аптечки должны соответствовать требованиям п.п. 1.2.4, 1.2.5. 

3.8  Проверка п.п.1.2.9, 1.2.11 на устойчивость к механическим воздействиям при  эксплуатации и транспортировании проводится по                   ГОСТ Р 50444.

После испытаний аптечки проверяют на соответствие требованиям             п.п. 1.2.4,1.2.5.

3.9  Проверка комплектности по п. 1.3 проводится визуально согласно Перечню вложений.
3.10  Проверка по п. 1.1 проводится при операционном контроле путем сличения с требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приемке изделий предприятием-изготовителем.

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование упакованных аптечек осуществляется  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.2 Условия хранения аптечек, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ15150 но при температуре от +5 ºС до +25 ºС и влажности 80 % при температуре       +25 ºС.

5  БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1   В условиях эксплуатации изделие безвредно. Работа с аптечкой не требует особых мер предосторожности.

5.2  Токсические и пожаро-взрывоопасные свойства аптечки не выражены.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении  потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

6.2  Срок годности аптечки -  не менее 12 месяцев при условии соблюдении правил пользования аптечкой.

7  ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

7.1 Изделие не оказывает влияния на окружающую среду.
8  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1  Применять согласно правилам оказания первой само- и взаимопомощи  и индивидуальному назначению на вложения. 

9  УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от   9 декабря 2010 г. N163) или вместе с бытовыми отходами.  
ПРИЛОЖЕНИЕ А

(Справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в настоящих технических условиях

1  ГОСТ  166-89      Штангенциркули. Технические условия.

2  ГОСТ  427-75      Линейки измерительные металлические. 
                                  Технические условия.

3  ГОСТ 10354-82   Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

4  ГОСТ 14192-96   Маркировка грузов. 

5  ГОСТ 15150-69   Машины, приборы и другие технические изделия.

                                  Исполнения  для различных климатических районов.

                                  Категории, условия эксплуатации, транспортирования, 

                                   в части воздействия климатических факторов внешней 
                                   среды.

6 ГОСТ 25951-83    Пленка полиэтиленовая термоусадочная. 
                                  Технические  условия.
7  ГОСТ Р 53228-2008  Весы неавтоматического действия. Часть 1.
                                       Метрологические и технические требования.    

                                       Испытания.
8  ГОСТ Р 50444-92   Приборы, аппараты и оборудование медицинские. 
                                     Общие  технические условия.

9  ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости  

                                     от потенциального риска применения.   Общие 

                                     требования.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б  (Обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ

вложений, входящих в «Аптечку первой помощи 

общего назначения АОН -«ФЭСТ».

	№


	Наименование вложений
	Вид док-та
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые средства при травмах

            (ушибы, переломы, вывихи), ранениях, шоке

	1.1
	Анальгин 500 мг № 10  таблетки
	ЛС-000487-090211 
Р N002524/01-120412 

Р N001051/01-180407 

Р N002062/01-111110 

Р N000530/01-120707 


	ЗАО «ПФК  Обновление», Россия

ОАО «Уралбиофарм», Россия

ОАО «Дальхимфарм», Россия

ЗАО «Медисорб», Россия

ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия
	уп.
	1

	1.2
	Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок»
	ТУ 9398-003-10973749-2007

РУ № ФСР 2007/01584 от 22.10.2012 г.
	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия
	шт.
	1

	1.3
	Ацетилсалициловая кислота 

500 мг  № 10

 таблетки
	Р N002248/01-180211 

ЛС-001533-210111 
P N002019/01-200809 

ЛСР-008701/10-250810 

Р N001715/01-011210 
	ОАО Уралбиофарм, Россия

ЗАО ПФК Обновление, Россия

ЗАО Медисорб, Россия

ООО Асфарма, Россия

ОАО Дальхимфарм, Россия
	шт.
	1

	1.4
	Дротаверин 

40 мг №10 таблетки


	Р N000589/01-100112 

ЛС-002280-100211 

Р N003583/01-020810 

ЛС-001518-010411 
	ООО Розфарм, Россия

ОАО Органика, Россия

ОАО Биосинтез, Россия

ОАО Татхимфармпрепараты, Россия
	шт.
	1

	2. Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран

	2.1
	Бинт стерильный 

5м х 10см или 

5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные
или
Бинты марлевые медицинские стерильные)

	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

от 10. 10. 2011 г.
РУ № ФСР 2011/09902

от 21. 01. 2011 г.
РУ № ФСР 2010/08938

от 30. 09. 2010 г.

РУ № ФСР 2010/07468

от 22. 04. 2010 г.

	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия
ООО «Медкомпресс+», 

Россия
ООО «Навтекс», Россия
Закрытое акционерное общество 

ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика», Россия
	шт
	1

	2.2
	Бинт нестерильный  5м х 10см
 (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или
Бинты марлевые медицинские 
нестерильные)
	ГОСТ 1172-93
РУ № ФСР 2011/12070

от 10. 10. 2011 г.
РУ № ФСР 2011/09902

от 21. 01. 2011 г.
РУ № ФСР 2010/06837

от 24. 02. 2010 г.
	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», 

Россия 

ООО «Навтекс», Россия


	шт
	1

	2.3
	Бинт нестерильный  5м х 5см
 (Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные

или
Бинты марлевые медицинские 

нестерильные)
	ГОСТ 1172-93
РУ № ФСР 2011/12070

от 10. 10. 2011 г.
РУ № ФСР 2011/09902

от 21. 01. 2011 г.
РУ № ФСР 2010/06837

от 24. 02. 2010 г
	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+», 

Россия 

ООО «Навтекс», Россия


	шт
	1

	2.4
	Жгут кровоостанав-ливающий
(Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый в четырех исполнениях  или 

Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией 
или
 Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха в стационарных условиях  или
Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа»)
	ТУ 9398-077-10973749-2008

РУ № ФСР 2008/03126

 от 26. 11.2010 г.

ТУ 2545-008-26528997
-10
РУ № ФСР 2010/07432

от 04. 05.2010 г.

ТУ 9398-002-00149535-2007
РУ № ФСР 2007/00032

от 19. 03.2007 г.

ТУ 9398-041-00149535-2006
РУ № ФСР 2012/13201

от 14. 03 2012 г.
	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия
ООО НПФ «МИРАЛ», Россия
Открытое акционерное общество «Объединение Альфапластик», Москва
Филиал «Орловский завод резиновых изделий ОАО «Объединение Альфапластик», Россия
	шт.
	1

	2.5
	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный №1, 3, 6
(Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «ФЭСТ»
или 
Бинты эластичные трубчатые медицинские БЭТМ-ЛПП)
	ТУ 9393-006-10973749-2009
 РУ № ФСР 2009/05993

 от 30. 10. 2009 г.

ТУ 9393-001-54506476-2011
РУ № ФСР 2011/11826

от 06. 09. 2011 г.
	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО «ЛПП Фарм», Россия

	уп.
	по 1 шт

	2.6
	Бактерицидный 

лейкопластырь

2,3см х 7,2см или 

1,9см х 7,2см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  или
Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  
или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 
или
Лейкопластырь бактерицидный  
или
 Лейкопластырь Верофарм

	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

от 26. 04. 2010 г.

РУ № ФСЗ 2008/01495

от 08. 10. 2013 г.

РУ № ФСЗ 2009/03549

от 26. 01. 2009 г.

РУ № ФСЗ 2008/01958

от 23. 06. 2008 г.

ТУ 9393-017-45961725-2005

РУ № ФСР 2008/03213

от 03. 09. 2008 г.
	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР
 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания
ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия

	шт.
	5

	2.7
	Бриллиантового зелёного раствор спиртовой 1% 10 мл   или 

валик медицинский ватный, пропитанный 

раствором бриллиантового зеленого, в герметичном футляре 
	ЛС-001455-091210 

ЛС-002016-070212 

ЛСР-008757/09-021109 
ТУ 9393–104–10973749–2011

РУ № ФСР 2011/09854

от 20. 10. 2011 г.
	ЗАО ПФК Обновление, Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Самарамедпром, Россия 
ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия


	фл./ 

шт.
	1

	2.8
	Перекиси водорода 

раствор 3%   40 мл 
или
валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором перекиси   водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова 
	ФСП 42-0410-2697-02

ЛС-001240-270711 

Р N002745/01-060411 

ЛСР-008531/09-301014
Р N002031/01-300408 
ТУ 9393–109–10973749–2012

РУ № ФСР 2011/09857

от 14. 06. 2013 г.


	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ОАО Самарамедпром , Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Кемеровская ФФ, Россия

ЗАО Эколаб, Россия 
ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия


	фл./

шт.
	1

	2.9
	Вата нестерильная 50 г

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная или

 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная или
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81
РУ № ФСР 2008/03337

от 23. 09. 2008 г.

РУ № ФСР 2007/01007

от 25. 10. 2007 г.

РУ № ФСР 2009/06567

от 30. 12. 2009 г.

	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», Россия

АОЗТ Фабрика «Ника», Россия


	уп.
	1

	2.10
	Салфетки или  покрытия  стерильные атравматические и антимикробные

6 х 10 см или 

7 х 10 см № 1

(Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные «Активтекс»  (ХЛ ) или 
Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные  «Фармитекс – ДЛРА»
или

Салфетки атравматические  из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные «Колетекс») 
	ТУ 9393-001-83188142-2008

РУ № ФСР 2008/03723

от 30. 09. 2009 г 
ТУ 9393-003-59132234-2008

РУ № ФСР 2009/04116

от 20. 02. 2009 г.

ТУ 9393-001-58223785-2005

РУ № ФСР 2010/08239

от 18. 03. 2014 г.
	ООО «Группа компаний 

«Альтекс», Россия

ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия

ООО «Колетекс», Россия


	уп.
	1

	2.11
	Лейкопластырь 

1см х 250см

(Лейкопластырь LEIKO фиксирующий медицинский

или 

Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах
 или

Лейкопластырь
 Верофарм )
	Стандарты серии

ГОСТ ISO 10993 

РУ № ФСЗ 2008/01442

от 14. 01. 2014 г.

РУ № ФСЗ 2008/02807

от 20. 10. 2008 г.

РУ № ФСЗ 2008/01959

от 23. 06. 2008 г.

ТУ 9393-015-45961725-2009

РУ № ФСР 2009/05363

от 20. 07. 2009 г.
	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР
 «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«ФармЛайн Лимитед», Великобритания

ОАО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт.
	1

	2.12
	Сульфацил - натрия раствор 20%-1 мл №2  тюбик-капельница или флаконы по 5 мл или по 10 мл
	П N001084/01-040413 

П N015331/01 

Р N003555/01-130409 

ВФС 42-2974-97 

ЛС-001909-240811 


	ФГУП Московский эндокринный завод, Россия

РУП Белмедпрепараты, Беларусь

ОАО Синтез АКО, Россия

ООО Славянская аптека, Россия

ЗАО  ПФК  Обновление, Россия
	уп.
	1

	2.13
	Салфетки или  покрытия  стерильные гемостатические

6 х 10см или 

7 х 10см № 3

(Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные              «Активтекс» -Ф или 

Покрытия атравматические с лекарственными средствами для первичного закрытия и лечения инфицированных ран и ожогов, стерильные  «Фармитекс -Гем ИАк»  

или

Салфетки атравмати-ческие  из трикотажного полотна с липкими краями и без, стерильные «Колетекс-СФГ-1»)
	ТУ 9393-001-83188142-2008

РУ № ФСР 2008/03723

от 30. 09. 2009 г.

ТУ 9393-003-59132234-2008

РУ № ФСР 2009/04116

от 20. 02. 2009 г.

ТУ 9393-001-58223785-2005

РУ № ФСР 2010/08239

от 18. 03. 2014 г.
	ООО «Группа компаний 

«Альтекс», Россия

ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия
ООО «Колетекс», России


	уп.
	1

	2.14
	Линимент бальзамический    
 (по Вишневскому) 30 г
	Р N003372/01-201210 
ЛС-000213-291211 

Р N003782/01-301110 

ЛС-000038-240211 

ЛП 001516-160212
	Алтайвитамины ЗАО, Россия

ДальхимфармЗАО, Россия

Зелёная Дубрава ЗАО, Россия

Муромский завод ФГУП, Россия

ООО Озон, Россия
	фл.
	1

	3. Средство при болях в сердце

	3.1
	Валидол 60 мг № 6        таблетки или валидол с глюкозой  № 10
	 Р N002535/01-290708 

ЛС-001494-190711 

 Р N003613/01-110310 
Р N003674/01-150711 
	ОАО Фармстандарт -Лексредства, Россия

ЗАО Алтайвитамины, Россия

ОАО Дальхимфарм, Россия

ЗАО Медисорб, Россия
	уп.
	2

	3.2
	Нитроглицерин таблетки 0,5 мг № 40 или № 20 капсулы
	ФСП 42-8644-07 

Р N003675/01-270212 

ЛС-000558-250412 

Р N002152/01-090209 
	ООО Люми Россия

ЗАО Медисорб, Россия

ООО  Фармамед, Россия

ООО Озон, Россия
	уп.
	1

	4. Средства при обмороке (коллапсе)

	4.1
	Аммиака раствор 10%, 10 мл или  40 мл 

или

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором аммиака 10%, в герметичном футляре Михайлова
	ФСП 42-0410-5241-04

ФСП 42-0298-6093-04

ТУ 9393–105–10973749–2012
РУ № ФСР 2011/09858

от 12. 07. 2013 г.
	ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия

ООО «Ватхэм-Фармация»,

Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия
	фл./ уп./
ш.т
	1

	5. Средства для дезинтоксикации при отравлениях пищей и т.д.

	5.1
	Уголь активированный 

250 мг №10 табл.
	Р N002061/01-211108 

Р N001289/01-191107 

ЛСР-006128/08-010808 

Р N002523/01-220211 
	ОАО Ирбитский ХФЗ, Россия 

ЗАО Медисорб, Россия

ООО Асфарма, Россия

ОАО Уралбиофарм, Россия
	уп.
	2

	6. Средства при стрессовых реакциях

	6.1
	Экстракт  валерианы 0,02 мг №10
	ЛС-001835-290411 

Р N000124/01-270307 

ЛП 001829-100912 
	ОАО Фармстандарт-Томскхимфарм, Россия

ОАО Дальхимфарм, Россия

ОАО Биосинтез, Россия
	уп.
	1

	6.2
	Корвалол 15 мл капли 
	ФСП 42-0789-06

Р N001855/01-211207 

НД P N000438/01-010212 
	ООО Технопарк-Центр, Россия

ЗАО  Сесана,  Россия

ЗАО Московская фармацевтическая фабрика, Россия
	фл.
	1

	7. Противоаллергические средства

	7.1
	Диазолин 100мг №10 драже
	Р N002412/01-191012 

P N003916/01-200911 

ЛС-000982-240310 


	ОАО «Валента Фармацевтика», Россия

ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания», Россия

ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»,  Россия
	уп.
	1

	

	8.1
	Ножницы 

(ножницы тупоконечные

 или

инструменты режущие)
	ТУ 5157-033-10973749-02

ТУ 9433-285-07613444-2010

РУ № ФСР 2010/07370

от 05. 04. 2010 г.
	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия

	шт.
	1

	8.2
	Термометр медицинский максимальный 

(Термометр медицинский максимальный

стеклянный «ИМПЕКС-МЕД»

 или 

Термометр медицинский максимальный

стеклянный ртутный) 
	ГОСТ Р 52921-2008

РУ № ФСЗ 2011/11279 

от 27. 12. 2011 г.

РУ № ФСЗ 2011/10572 от 21. 09. 2011 г.

ТУ 9441-033-31881402-2008

РУ № ФСР 2009/04500 от 19. 03. 2009 г.
	Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

Вукси Медикал Инструмент Фактори, Китай

ОАО «ТЕРМОПРИБОР», г.Клин


	шт.
	1

	8.3
	Перчатки 

латексные

(Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные

или

Перчатки диагностические медицинские SF-Glovs различных типоразмеров

или

Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) нестерильные «Basic» или Перчатки диагностические  смотровые  из натурального латекса, нестерильные
 или

перчатки медицинские нестерильные и стерильные)
	Стандарты серии

ГОСТ ISO 10993

ГОСТ Р 52239-2004

РУ № ФСЗ 2010/06671 от 28. 09. 2012 г.

РУ № ФСЗ 2010/07717 от 21. 04. 2014 г

РУ № РЗН 2013/1071 

от 21. 08. 2013 г. 

РУ № ФСЗ 2009/05130 от 25. 09. 2009 г.

РУ № ФСЗ 2010/07368 от 05. 07. 2010 г.


	«Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд.», Малайзия

«СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

«Теранг Нуса СДН., БХД.», Малайзия

«Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия

«СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия
	пара
	1


Примечание: 
Не применять средства с поврежденной упаковкой и истекшим сроком годности.  
При использовании любого средства аптечку срочно нужно пополнить.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(Справочное)
Перечень

инструментов и оборудования, применяемых для контроля устройства

1.    Штангенциркули по  ГОСТ  166-89     

2    Линейки измерительные металлические по   ГОСТ  427-75      
3.   Весы неавтоматического действия по ГОСТ Р 53228-2008  
4.   Термовлагошкаф СПКР 084.000 
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